## Sheet1
配电箱询价表1
序号 | 编号 | 备注 | 数量 | 单价 | 元器件品牌及内容明细
17 | KTJDX1 | 挂装 1层空调室外机组电源 | 1
70 | 1ALEDX61 |  | 1
73 | 1XKSDX |  | 1
74 | 1JFZMDX |  | 1
77 | 1XFDX8 |  | 1
80 | KTLDX1 |  | 1
81 | KTLDX2 |  | 1
82 | KTLDX3 |  | 1
83 | 1KTDX11 |  | 1
84 | 1KTDX12 |  | 1
85 | 1KTDX13 |  | 1
86 | 1KTDX14 |  | 1
87 | 1KTDX15 |  | 1
88 | 1KTDX16 |  | 1
89 | 1KTDX17 |  | 1
90 | 1KTDX18 |  | 1
91 | 1KTDX19 |  | 1
92 | 1KTDX110 |  | 1
93 | 1KTDX111 |  | 1
94 | 1KTDX112 |  | 1
95 | 1KTDX113 |  | 1
96 | 1KTDX114 |  | 1
97 | 1KTDX115 |  | 1
98 | 1KTDX116 |  | 1
99 | 1KTDX21 |  | 1
100 | 1KTDX22 |  | 1
101 | 1KTDX23 |  | 1
102 | 1KTDX24 |  | 1
103 | 1KTDX25 |  | 1
104 | 1KTDX31 |  | 1
105 | 1KTDX32 |  | 1
106 | 1KTDX33 |  | 1
107 | 1ALEDX41 |  | 1
118 | 1XFDX4-1 |  | 1
119 | 1XFDX4-2 |  | 1
120 | 1XFDX4-3 |  | 1
121 | 1XFDX3-1 |  | 1
122 | 1XFDX3-2 |  | 1
123 | 1XFDX2-1 |  | 1
124 | 1XFDX2-2 |  | 1
125 | 1XFDX2-3 |  | 1
126 | 1XFDX1-1 |  | 1
127 | 1XFDX1-2 |  | 1
128 | 1SFZMDX1 |  | 1
130 | 1ALEDX21 |  | 1
131 | 1ALEDX22 |  | 1
139 | 2ALE | 挂装 2#应急照明工作电源 | 1
140 | 3ALE | 挂装 2#应急照明工作电源 | 1
141 | 4ALE | 挂装 2#应急照明工作电源 | 1
142 | 5ALE | 挂装 2#应急照明工作电源 | 1
144 | 2#AT-SHXHZTB |  | 1
145 | 2#AT-SWJ |  | 1
152 | 1ALDX74 |  | 1
153 | 1ALDX75 |  | 1
154 | 1ALDX76 |  | 1
155 | 1ALDX77 |  | 1
156 | 1ALDX81 |  | 1
157 | 1ALDX82 |  | 1
158 | 1ALDX83 |  | 1
159 | 1ALDX84 |  | 1
160 | 1ALDX85 |  | 1
161 | 1ALDX86 |  | 1
162 | 1ALDX87 |  | 1
163 | 1ALDX88 |  | 1
169 | 1#RSDX |  | 1
170 | JSKKX 11台 | 集水坑控制箱15kw，1用1备，可双泵启动。 同规格11台 | 11
图纸名称：自贡市中医院新增用电工程(发电机需改为1台）(1)；土建配电系统图（放射科修改）_t8_t3； 2#电气施工图最终;1号楼土建配电（云线修改说明）_t8；电气总平面图
备注：1、元器件按照上海人民电器、江苏常熟、施耐德三个品牌产品分别报价。2、制作标准需满足相关规范标准要求，详见附件图纸设计总说明。3、箱体内元器件详见附件设计图纸。4、报价为货到现场且不含税价格。5、付款方式：无预付款，乙方在接到甲方通知后五日内安排技术人员到工地现场丈量尺寸和确定加工款式工艺，并确定每栋楼的加工数量及尺寸，乙方材料进场后，甲方支付乙方当次进场材料总金额的10%，甲方此单项工程产值款回款后支付乙方当月完成产值金额的50%，此单项工程所有工程量完工验收合格后，甲方当月产值款回款后支付至结算金额的95%，剩余的5%作为乙方提供货物和服务的质保金，该质保金在质量保证期满后10日内由甲方向乙方返还，质保期2年，质保金不计利息。