自贡市中医医院关于对

DSA维修保养服务项目市场调研服务内容

1、设备使用中的原厂备件更换，包含：主机系统，高压系统，计算机系统，程

控处理系统。不包括项目：球管、探测器、55寸大屏及三方产品；

2、设备维修中的人工、差旅等费用；

3、定期每季度1次整机保养调试、机械润滑、校正服务（专业工具组）；

4、设备的年度状态检测报告；

5、设备使用中的软件不定期升级服务；

6、保障开机率不低于95%；

7、维保期限：1年；

8、设备除尘保养；设备的安全检查；运行状态检查；影像质量检查、图像质量矫正等；