自贡市中医医院

手术麻醉信息系统建设项目需求

- 需满足医院10个手术间的安装及应用

- 业务功能需求

| 序号 | 功能模块 | 功能简述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ### 手术排程管理 | 接收各类手术申请，通过规则排序后供排程人员审核，通过后可安排手术间、台次、相关人员 |
| 2 | 麻醉风险评估 | 结构化的数据采集，通过智能化算法识别不少于6项围术期并发症，并出具监测评定报告和围术期个体化监测、干预、调控措施和方案。并发症包括：围术期困难气道、心血管不良事件、卒中、谵妄、中重度疼痛、恶心呕吐。 |
| 3 | 术中麻醉管理 | 按手术间管理手术患者，通过标准的麻醉记录单记录（自动采集+手工填写）麻醉手术过程信息，输出术中相关文书 |
| 4 | 麻醉苏醒管理 | 通过虚拟床位对转入苏醒室的患者进行管理，提供标准的苏醒记录单记录（自动采集+手工填写）苏醒过程信息，输出苏醒相关文书 |
| 5 | 术后随访管理 | 记录患者术后信息，根据不同类型的随访计划对术后患者进行统一随访管理 |
| 6 | 镇痛管理 | 对镇痛进行闭环管理，包括术后中重度疼痛的识别、镇痛方案、镇痛泵申请、审核、使用，术后生成镇痛随访 |
| 7 | 麻醉计费管理 | 主动识别术中使用的药品、血液、麻醉方式、操作，自动生成收费条目供审核，推送至HIS系统完成计费 |
| 8 | 手术护理管理 | 集成护理过程必要功能，包括信息管理、入室管理、安全核查、器械清点、转运交接核心业务。除此之外还集成了麻醉工作站、HIS、LIS、PACS等院内信息系统数据，提供患者手术相关信息的集中展示 |
| 9 | 麻醉门诊 | 通过对接麻醉门诊号源实现患者数据的对接，提供日间手术、舒适化诊疗的风险评估，并输出评估结果 |
| 10 | 不良事件管理 | 自动识别围术期过程产生的麻醉不良事件，进行智能提醒，提供不良事件上报、审核、重点关注流程 |
| 11 | 医患协同平台 | 医护手术进程看板、家属等待看板两个版本 |
| 12 | 麻醉质控指标 | 符合《麻醉质控指标（2022版）》要求，结合业务功能中已有的数据通过自动抓取方式汇总生成质控指标 |
| 13 | 文书管理 | 1、麻醉、护理文书电子签名 2、对接病案系统，实现无纸化病案管理 3、能够为院内信息系统提供麻醉、护理文书浏览服务 |
| 14 | 运营与监测指标 | 提供麻醉手术日常运营与监测数据指标 |
| 15 | 接口管理 | 为支持系统的业务功能顺利运行，需要同院内HIS、LIS、PACS、集成平台（包含第三方接口开发服务）系统进行数据交互 |
| 16 | 系统维护 | 提供系统基础维护功能，如字典维护、事件维护、药品维护等 |

3、配套硬件需求

| 客户端电脑 | 用于使用手麻系统及部署数据采集程序 | 每个手术间一台，一个苏醒室区域一至两台 |
| --- | --- | --- |
| 麻醉机壁挂支臂 | 与客户端电脑配合使用，安装于麻醉机上，用于悬挂客户端电脑 | 每个手术间一台 |
| 扫描枪 | 用于护理工作站扫描器械（包） | 每个手术间一台 |
| 专用数据通讯线 | 用于监护设备与客户端电脑连接，实现监护数据的自动采集 | 根据现场监护设备品牌、型号配置 |